{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["青岛市区供水管网压力公示2024年5月"]
["日期：2024年6月4日"]
["监测点序号","监测点名称","平均压力（兆帕）","监测点序号","监测点名称","平均压力（兆帕）"]
[1,"云南路24中学",0.35,16,"海尔桥下",0.53]
[2,"商河路罐头厂拐弯处",0.51,17,"永平路与振华路口",0.57]
[3,"延安三路国税局门口",0.53,18,"京口路",0.55]
[4,"莘县路宏宇热电",0.66,19,"海润东部文昌路与大枣园路路口(水库A管)",0.23]
[5,"长沙路与黑龙江路口",{"v":0.4,"d":"0.40"},20,"石恒食品厂",0.41]
[6,"香港中路远洋广场",0.51,21,"高职校",0.18]
[7,"榉林小区",0.37,22,"同和路",0.47]
[8,"隆德路中心血站",0.44,23,"黑龙江路东方城对面",0.52]
[9,"鞍山路鞍山二路口",0.43,24,"金地悦峰",0.54]
[10,"海润南部南昌路站点",0.34,25,"夏令营",0.54]
[11,"华阳路昌乐路口",0.56,26,"青山绿水泵房",0.13]
[12,"海润南部武定路11号压力",0.31,27,"瑞云村流量计",0.14]
[13,"江西路南京路交界左侧",0.51,28,"劲松七路马家火锅前",0.75]
[14,"海润南部兴隆路站点",0.39,29,"金帝山庄",0.23]
[15,"江苏路小学",0.36,30,"海右重华",0.29]
[]
["主管：",null,"校核：",null,"制表："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}