{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["管网水合格率","出厂水、管网水月检分析"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"管网水合格率","index":0,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,7],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1]]}
["          海润集团管网水水质检验合格率报表（2024年6月）"]
["监测部门：青岛监测站",{"$nulls":5},"填表日期：2024.7.10"]
[{"$nulls":3},"本 月",null,null,"自 年 初 累 计"]
[null,"指  标","合格瓶次       (项目)","化验瓶次     （项目）","合格率     （%）","合格瓶次          (项目)","化验瓶次       （项目）","合格率       （%）"]
[]
["常规日检七项","浑浊度",189,189,100,1179,1179,{"$f":"F6/G6*100","v":100}]
[null,"色 度",189,189,{"$f":"C7/D7*100","v":100},1179,1179,100]
[null,"臭和味",189,189,100,1179,1179,100]
[null,"游离氯",189,189,100,1179,1179,100]
[null,"菌落总数",189,189,100,1179,1179,100]
[null,"总大肠菌群",189,189,100,1179,1179,100]
[null,"耗氧量                 （CODMn法，以O2计）",189,189,100,1179,1179,100]
[null,"小计",{"$f":"SUM(C6:C12)","v":1323},1323,100,8253,8253,100]
["常规月检36项",null,108,108,100,648,648,100]
["合计",null,{"$f":"SUM(C13:C14)","v":1431},1431,100,8901,8901,100]
["综合合格率",null,"——","——",100,"——","——",100]
["单位负责人：杨波",{"$nulls":3},"审核:孙朝杰",null,null,"制表：陈瀚"]

{"sheet":"出厂水、管网水月检分析","index":1,"n_rows":113,"n_cols":11,"rows_kept":113,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,2],[1,4,1,7],[1,8,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,2,7],[2,8,2,10],[3,4,3,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[109,0,111,2],[109,3,111,10],[112,0,112,1],[112,5,112,7]]}
["海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2024年6月)"]
["监测部门：青岛监测站",{"$nulls":3},"采样日期：2024.6.3～2024.6.5",{"$nulls":3},"填表日期： 2024.7.9"]
["序号","项目","单位","标准","出厂水",{"$nulls":3},"管网水"]
[{"$nulls":4},"中法海润",null,"崂山水厂","百发海水淡化","辛家庄","杭州路","太平路"]
[{"$nulls":4},"白沙河\n水厂","仙家寨水厂"]
[1,"总大肠菌群","CFU/100mL","不应检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[2,"大肠埃希氏菌","CFU/100mL","不应检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[3,"菌落总数","CFU/mL","≤100","未检出","3","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[4,"砷","mg/L","≤0.01","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050"]
[5,"镉","mg/L","≤0.005","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010"]
[6,"六价铬","mg/L","≤0.05","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004"]
[7,"铅","mg/L","≤0.01","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0015"]
[8,"汞","mg/L","≤0.001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[9,"硒","mg/L","≤0.01","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004"]
[10,"氰化物","mg/L","≤0.05","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[11,"氟化物","mg/L","≤1.0","0.66","0.63","0.38","0.23","0.60","0.62","0.58"]
[12,"硝酸盐（以N计）","mg/L","≤10","1.59","2.49","0.93","0.45","1.69","2.10","1.70"]
[13,"三氯甲烷","mg/L","≤0.06","<0.00030","0.00102","0.00699","<0.00030","<0.00030","0.00162","0.00061"]
[14,"四氯化碳","mg/L","≤0.002","<0.00003","<0.00003","<0.00003","<0.00003","<0.00003","<0.00003","<0.00003"]
[15,"溴酸盐","mg/L","≤0.01","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005"]
[16,"氯酸盐","mg/L","≤0.7","0.14","0.13","0.07","0.06","0.13","0.12","0.12"]
[17,"色度","度","≤15","<5","<5","<5","<5","<5","<5","<5"]
[18,"浑浊度","NTU","≤1","0.12","0.16","0.16","0.13","0.20","0.25","0.25"]
[19,"臭和味","无量纲","无异臭、异味","0","0","0","0","0","0","0"]
[20,"肉眼可见物","--","无","无","无","无","无","无","无","无"]
[21,"pH值","无量纲","不小于6.5且不大于8.5","7.69","7.49","7.67","7.54","7.64","7.62","7.62"]
[22,"铝","mg/L","≤0.2","0.091","0.086","0.143","<0.020","0.092","0.083","0.088"]
[23,"铁","mg/L","≤0.3","<0.020","0.156","<0.020","<0.020","<0.020","0.038","0.021"]
[24,"锰","mg/L","≤0.1","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020"]
[25,"铜","mg/L","≤1.0","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[26,"锌","mg/L","≤1.0","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020"]
[27,"氯化物","mg/L","≤250","171.2","179.1","35.58","105.4","171.6","177.2","174.4"]
[28,"硫酸盐","mg/L","≤250","238.1","227.6","51.48","80.76","208.9","221.9","210.8"]
[29,"溶解性总固体","mg/L","≤1000","797","809","224","338","758","808","746"]
[30,"总硬度","mg/L","≤450","325.5","339.8","116.3","112.5","293.7","328.0","302.9"]
[31,"高锰酸盐指数（以O2计）","mg/L","≤3","1.51","1.51","0.94","0.39","1.35","1.59","1.53"]
[32,"挥发酚类","mg/L","≤0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[33,"阴离子合成洗涤剂","mg/L","≤0.3","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
[34,"总α放射性","Bq/L","≤0.5（指导值）","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01"]
[35,"总β放射性","Bq/L","≤1（指导值）","<0.001","0.185","0.092","<0.001","0.271","0.091","0.142"]
[36,"游离氯","mg/L","与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05","0.66","0.65","0.60","0.56","0.06","0.05","0.06"]
[37,"贾第鞭毛虫","个/10L","<1","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[38,"隐孢子虫","个/10L","<1","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[39,"锑","mg/L","≤0.005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[40,"钡","mg/L","≤0.7","0.1113","0.1113","0.0502","0.0390","0.1020","0.1119","0.0996"]
[41,"铍","mg/L","≤0.002","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[42,"硼","mg/L","≤1.0","0.173","0.139","<0.050","0.460","0.243","0.173","0.248"]
[43,"钼","mg/L","≤0.07","0.0037","0.0029","<0.0020","<0.0020","0.0030","0.0030","0.0030"]
[44,"镍","mg/L","≤0.02","0.0015","0.0013","<0.0010","<0.0010","0.0013","0.0013","0.0013"]
[45,"银","mg/L","≤0.05","<0.0020","<0.0020","<0.0020","<0.0020","<0.0020","<0.0020","<0.0020"]
[46,"铊","mg/L","≤0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[47,"一氯二溴甲烷","mg/L","≤0.1","0.00854","0.00972","0.00364","0.00481","0.01980","0.02732","0.02911"]
[48,"二氯一溴甲烷","mg/L","≤0.06","0.00165","0.00388","0.00208","0.00039","0.00460","0.00906","0.00715"]
[49,"二氯乙酸","mg/L","≤0.05","0.040","0.049","0.020","0.016","0.037","0.039","0.045"]
[50,"1，2-二氯乙烷","mg/L","≤0.03","<0.00024","<0.00024","<0.00024","<0.00024","<0.00024","<0.00024","<0.00024"]
[51,"二氯甲烷","mg/L","≤0.02","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012"]
[52,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）",null,"该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1","0.223","0.276","0.204","0.146","0.609","0.791","0.895"]
[53,"三氯乙酸","mg/L","≤0.1","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004"]
[54,"2，4，6-三氯酚","mg/L","≤0.2","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054"]
[55,"三溴甲烷","mg/L","≤0.1","0.01072","0.00967","0.00163","0.00890","0.03321","0.03396","0.04745"]
[56,"七氯","mg/L","≤0.0004","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002"]
[57,"马拉硫磷","mg/L","≤0.25","<0.000015","<0.000015","<0.000015","<0.000015","<0.000015","<0.000015","<0.000015"]
[58,"五氯酚","mg/L","≤0.009","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027"]
[59,"六氯苯","mg/L","≤0.001","<0.00046","<0.00046","<0.00046","<0.00046","<0.00046","<0.00046","<0.00046"]
[60,"乐果","mg/L","≤0.006","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017"]
[61,"灭草松","mg/L","≤0.3","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044"]
[62,"百菌清","mg/L","≤0.01","<0.00042","<0.00042","<0.00042","<0.00042","<0.00042","<0.00042","<0.00042"]
[63,"呋喃丹","mg/L","≤0.007","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020"]
[64,"毒死蜱","mg/L","≤0.03","<0.00200","<0.00200","<0.00200","<0.00200","<0.00200","<0.00200","<0.00200"]
[65,"草甘膦","mg/L","≤0.7","<0.044","<0.044","<0.044","<0.044","<0.044","<0.044","<0.044"]
[66,"敌敌畏","mg/L","≤0.001","<0.000016","<0.000016","<0.000016","<0.000016","<0.000016","<0.000016","<0.000016"]
[67,"莠去津","mg/L","≤0.002","<0.00036","<0.00036","<0.00036","<0.00036","<0.00036","<0.00036","<0.00036"]
[68,"溴氰菊酯","mg/L","≤0.02","<0.00232","<0.00232","<0.00232","<0.00232","<0.00232","<0.00232","<0.00232"]
[69,"2，4-滴","mg/L","≤0.03","<0.00533","<0.00533","<0.00533","<0.00533","<0.00533","<0.00533","<0.00533"]
[70,"二甲苯","mg/L","≤0.5","<0.000083","<0.000083","<0.000083","<0.000083","<0.000083","<0.000083","<0.000083"]
[71,"1，1-二氯乙烯","mg/L","≤0.03","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012"]
[72,"1，2-二氯乙烯","mg/L","≤0.05","<0.000275","<0.000275","<0.000275","<0.000275","<0.000275","<0.000275","<0.000275"]
[73,"1，4-二氯苯","mg/L","≤0.3","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012"]
[74,"三氯乙烯","mg/L","≤0.02","<0.00026","<0.00026","<0.00026","<0.00026","<0.00026","<0.00026","<0.00026"]
[75,"三氯苯","mg/L","≤0.02","<0.00011","<0.00011","<0.00011","<0.00011","<0.00011","<0.00011","<0.00011"]
[76,"六氯丁二烯","mg/L","≤0.0006","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044"]
[77,"丙烯酰胺","mg/L","≤0.0005","<0.00010","<0.00010","<0.00010","<0.00010","<0.00010","<0.00010","<0.00010"]
[78,"四氯乙烯","mg/L","≤0.04","<0.00007","<0.00007","<0.00007","<0.00007","<0.00007","<0.00007","<0.00007"]
[79,"甲苯","mg/L","≤0.7","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044"]
[80,"邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯","mg/L","≤0.008","0.00074","0.00059","0.00048","0.00100","<0.00041","0.00176","0.00047"]
[81,"环氧氯丙烷","mg/L","≤0.0004","<0.00006","<0.00006","<0.00006","<0.00006","<0.00006","<0.00006","<0.00006"]
[82,"苯","mg/L","≤0.01","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016"]
[83,"苯乙烯","mg/L","≤0.02","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016"]
[84,"苯并（a）芘","mg/L","≤0.00001","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010"]
[85,"氯乙烯","mg/L","≤0.001","<0.00068","<0.00068","<0.00068","<0.00068","<0.00068","<0.00068","<0.00068"]
[86,"氯苯","mg/L","无","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016"]
[87,"微囊藻毒素-LR","mg/L","≤0.001","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020"]
[88,"氨（以N计）","mg/L","≤0.5","0.04","0.03","0.03","0.03","0.03","0.05","0.04"]
[89,"钠","mg/L","≤200","124.4","113.9","25.66","61.92","117.2","115.7","118.2"]
[90,"亚硝酸盐（以N计）","mg/L","≤1","<0.001","0.001","<0.001","<0.001","<0.001","0.001","<0.001"]
[91,"多环芳烃","mg/L","≤0.002","<0.0000097","<0.0000097","<0.0000097","<0.0000097","<0.0000097","<0.0000097","<0.0000097"]
[92,"总有机碳","mg/L","≤5","3.39","3.63","2.57","1.64","3.21","4.70","3.28"]
[93,"水温","℃","无","23","23","24","21","23","23","24"]
[94,"土臭素","mg/L","≤0.00001","<0.0000020","<0.0000020","<0.0000020","<0.0000020","<0.0000020","<0.0000020","<0.0000020"]
[95,"2-甲基异莰醇","mg/L","≤0.00001","0.0000038","0.0000060","<0.0000020","<0.0000020","0.0000035","0.0000044","0.0000035"]
[96,"钾","mg/L","无","9.20","9.20","2.82","4.27","8.45","8.97","8.54"]
[97,"Ca2+","mg/L","无","73.02","76.77","29.12","25.32","64.62","73.34","67.89"]
[98,"Mg2+","mg/L","无","37.68","38.80","9.16","12.74","33.16","37.36","34.99"]
[99,"重碳酸盐","mg/L","无","177","159","117","75","154","160","153"]
[100,"碳酸盐","mg/L","无","<1","<1","<1","<1","<1","<1","<1"]
[101,"总碱","mg/L","无","149","133","70","61","125","133","133"]
[102,"Br-","mg/L","无","--","--","--","0.05","--","--","--"]
[103,"溶解氧","mg/L","无","--","--","--","8.2","--","--","--"]
[104,"电导率","μS/cm","无","--","--","--","618","--","--","--"]
["水质评价",null,null,"海润集团公司的出厂水和管网水均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。"]
[]
[]
["单位负责人:杨波",{"$nulls":4},"审核：孙朝杰",{"$nulls":3},"制表:陈瀚"]