{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["压力公示"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"压力公示","index":0,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["青岛市区供水管网压力公示2024年11月"]
["日期：2024年11月15日"]
["监测点序号","监测点名称","平均压力（兆帕）"]
["001","广盛路汇智桥路",0.45]
["002","火炬路西延线奥体中心",0.39]
["003","新业路铝箔厂",0.46]
["004","华中路同顺路",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["005","华贯路正阳路",0.43]
["006","科兴路（祥源路西）",0.46]
["007","华东路（赛瑞达）",0.46]
["008","华中路正阳路南",{"v":0.5,"d":"0.50"}]