{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":6,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["青岛市区供水管网压力公示2021年11月"]
["日期：2021年11月30日"]
["监测点序号","监测点名称","平均压力（兆帕）","监测点序号","监测点名称","平均压力（兆帕）"]
["001","云南路24中学",0.35,"012","水清沟压力",0.31]
["002","商河路罐头厂拐弯处",0.52,"013","海尔桥下",0.53]
["003","延安三路国税局门口",0.65,"014","永平路与振华路口",0.55]
["004","莘县路宏宇热电",0.61,"015","京口路",0.55]
["005","308国道长沙路立交桥",0.39,"016","文昌路",0.35]
["006","香港中路远洋广场",0.5,"017","石恒食品厂",0.41]
["007","榉林小区",0.57,"018","高职校",0.18]
["008","隆德路中心血站",0.35,"019","同和路",0.47]
["009","鞍山路鞍山二路口",0.33,"020","黑龙江路东方城对面",0.53]
["010","傍海中路拐角处",0.49,"021","北园路李村所",0.37]
["011","上海路小学",0.3,"022","夏令营",0.54]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}