{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["青岛市区供水管网压力公示2022年5月"]
["日期：2022年5月31日"]
["监测点序号","监测点名称","平均压力（兆帕）","监测点序号","监测点名称","平均压力（兆帕）"]
["001","云南路24中学",0.34,"016","海尔桥下",0.53]
["002","商河路罐头厂拐弯处",0.49,"017","永平路与振华路口",0.55]
["003","延安三路国税局门口",0.55,"018","京口路",0.55]
["004","莘县路宏宇热电",0.65,"019","文昌路",0.35]
["005","308国道长沙路立交桥",0.34,"020","石恒食品厂",0.41]
["006","香港中路远洋广场",{"v":0.5,"d":"0.50"},"021","高职校",0.18]
["007","榉林小区",0.61,"022","同和路",0.47]
["008","隆德路中心血站",0.44,"023","黑龙江路东方城对面",0.53]
["009","鞍山路鞍山二路口",0.45,"024","北园路李村所",0.37]
["010","傍海中路拐角处",{"v":0.5,"d":"0.50"},"025","夏令营",0.54]
["011","上海路小学",0.29,"026","青山绿水泵房",0.14]
["012","水清沟压力",0.31,"027","瑞云村流量计",0.15]
["013","江西路南京路交界左侧",0.49,"028","德江路",0.35]
["014","海润南部兴隆路站点",0.34,"029","金帝山庄",0.21]
["015","江苏路小学",0.65,"030","海右重华",0.26]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}