{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,2]]}
["青岛市区供水管网压力公示2022年7月"]
["日期：2022年7月30日"]
["监测点序号","监测点名称","平均压力（兆帕）"]
["001","广盛路汇智桥路",0.45]
["002","火炬路西延线奥体中心",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["003","新业路铝箔厂",0.52]
["004","华中路同顺路",0.52]
["005","华贯路正阳路",0.52]
["006","科兴路（科泊利）",{"v":0.5,"d":"0.50"}]
["007","华东路（赛瑞达）",0.49]
["008","华中路正阳路南",0.52]