{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["青岛市区供水管网压力公示2022年12月"]
["日期：2022年12月31日"]
["监测点序号","监测点名称","平均压力（兆帕）","监测点序号","监测点名称","平均压力（兆帕）"]
[1,"云南路24中学",0.34,"016","海尔桥下",0.53]
[2,"商河路罐头厂拐弯处",0.47,"017","永平路与振华路口",0.55]
[3,"延安三路国税局门口",0.54,"018","京口路",0.55]
[4,"莘县路宏宇热电",0.66,"019","文昌路",0.35]
[5,"308国道长沙路立交桥",0.36,"020","石恒食品厂",0.41]
[6,"香港中路远洋广场",0.5,"021","高职校",0.18]
[7,"榉林小区",0.37,"022","同和路",0.47]
[8,"隆德路中心血站",0.46,"023","黑龙江路东方城对面",0.53]
[9,"鞍山路鞍山二路口",0.45,"024","仙霞岭路海尔路",0.52]
[10,"傍海中路拐角处",0.58,"025","夏令营",0.54]
[11,"上海路小学",0.27,"026","青山绿水泵房",0.14]
[12,"水清沟压力",0.31,"027","瑞云村流量计",0.15]
[13,"江西路南京路交界左侧",0.5,"028","德江路",0.35]
[14,"海润南部兴隆路站点",0.35,"029","金帝山庄",0.21]
[15,"江苏路小学",0.35,"030","海右重华",0.26]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}