{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["高新水务管网水水质月检分析"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"高新水务管网水水质月检分析","index":0,"n_rows":108,"n_cols":7,"rows_kept":108,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,2],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,6],[103,0,106,2],[103,3,106,6],[107,0,107,1]]}
["高新水务管网水水质月检分析报表（2022年12月)"]
["监测部门：青岛监测站",null,null,"采样日期：2022-12-06",null,"           填表日期：2023-1-19"]
["序号","检验项目","单位","国家标准","管网水"]
[{"$nulls":4},"创业大厦","上马管线所","中欧国际城售楼处"]
[1,"总大肠菌群","CFU/100mL","不得检出","未检出","未检出","未检出"]
[2,"耐热大肠菌群","CFU/100mL","不得检出","未检出","未检出","未检出"]
[3,"大肠埃希氏菌","CFU/100mL","不得检出","未检出","未检出","未检出"]
[4,"菌落总数","CFU/mL","≤100","未检出","未检出","未检出"]
[5,"砷","mg/L","≤0.01","0.00087","0.00056","0.00111"]
[6,"镉","mg/L","≤0.005","<0.0010","<0.0010","<0.0010"]
[7,"铬（六价）","mg/L","≤0.05","<0.004","<0.004","<0.004"]
[8,"铅","mg/L","≤0.01","<0.0015","<0.0015","<0.0015"]
[9,"汞","mg/L","≤0.001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[10,"硒","mg/L","≤0.01","<0.0004","<0.0004","<0.0004"]
[11,"氰化物","mg/L","≤0.05","<0.002","<0.002","<0.002"]
[12,"氟化物","mg/L","≤1.0","0.47","0.46","0.48"]
[13,"硝酸盐（以N计）","mg/L","≤10地下水源限制时为20","8.04","8.12","8.23"]
[14,"三氯甲烷","mg/L","≤0.06","<0.0030","<0.0030","<0.0030"]
[15,"四氯化碳","mg/L","≤0.002","<0.0003","<0.0003","<0.0003"]
[16,"色度","度","≤15","<5","<5","<5"]
[17,"浑浊度","NTU","≤1，水源与净水技术条件限制时≤3","0.21","0.27","0.29"]
[18,"臭和味","--","无异臭、异味","0","0","0"]
[19,"肉眼可见物","--","无","无","无","无"]
[20,"pH","无量纲","不小于6.5且不大于8.5","7.96","7.86","7.75"]
[21,"铝","mg/L","≤0.2","<0.050","<0.050","<0.050"]
[22,"铁","mg/L","≤0.3","<0.050","<0.050","<0.050"]
[23,"锰","mg/L","≤0.1","<0.020","<0.020","<0.020"]
[24,"铜","mg/L","≤1.0","<0.020","<0.020","<0.020"]
[25,"锌","mg/L","≤1.0","<0.050","<0.050","<0.050"]
[26,"氯化物","mg/L","≤250","120.0","119.4","120.3"]
[27,"硫酸盐","mg/L","≤250","158.0","156.4","157.6"]
[28,"溶解性总固体","mg/L","≤1000","630","662","614"]
[29,"总硬度（以CaCO₃计）","mg/L","≤450","325.7","329.7","329.7"]
[30,"耗氧量（CODMn法，以O₂计）","mg/L","≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5","1.46","1.64","1.54"]
[31,"挥发酚","mg/L","≤0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[32,"阴离子合成洗涤剂","mg/L","≤0.3","<0.05","<0.05","<0.05"]
[33,"总α放射性","Bq/L","≤0.5","<0.01","<0.01","<0.01"]
[34,"总β放射性","Bq/L","≤1","<0.001","<0.001","0.070"]
[35,"氯气及游离氯制剂（游离氯）","mg/L","与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05","0.40","0.40","0.40"]
[36,"贾第鞭毛虫","个/10L","＜1","未检出","未检出","未检出"]
[37,"隐孢子虫","个/10L","＜1","未检出","未检出","未检出"]
[38,"锑","mg/L","≤0.005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[39,"钡","mg/L","≤0.7","0.1094","0.1109","0.1126"]
[40,"铍","mg/L","≤0.002","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[41,"硼","mg/L","≤0.5","<0.20","<0.20","<0.20"]
[42,"钼","mg/L","≤0.07","0.0028","0.0026","0.0025"]
[43,"镍","mg/L","≤0.02","<0.0010","<0.0010","<0.0010"]
[44,"银","mg/L","≤0.05","0.0011","0.0011","0.0023"]
[45,"铊","mg/L","≤0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[46,"氯化氰","mg/L","≤0.07","<0.01","<0.01","<0.01"]
[47,"一氯二溴甲烷","mg/L","≤0.1","0.0090","0.0093","0.0064"]
[48,"二氯一溴甲烷","mg/L","≤0.06","0.0031","<0.0030","<0.0030"]
[49,"二氯乙酸","mg/L","≤0.05","<0.002","0.006","<0.002"]
[50,"1，2-二氯乙烷","mg/L","≤0.03","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[51,"二氯甲烷","mg/L","≤0.02","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[52,"三卤甲烷（总量）",null,"该类化合物中各种化合物的实测 浓度与其各自限值的比值之和不 超过1","0.25","0.23","0.18"]
[53,"1，1，1-三氯乙烷","mg/L","≤2","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[54,"三氯乙酸","mg/L","≤0.1","<0.004","<0.004","<0.004"]
[55,"三氯乙醛","mg/L","≤0.01","<0.0002","0.0006","0.0004"]
[56,"2，4，6-三氯酚","mg/L","≤0.2","<0.00054","<0.00054","<0.00054"]
[57,"三溴甲烷","mg/L","≤0.1","0.0083","0.0087","0.0061"]
[58,"七氯","mg/L","≤0.0004","<0.0002","<0.0002","<0.0002"]
[59,"马拉硫磷","mg/L","≤0.25","<0.000015","<0.000015","<0.000015"]
[60,"五氯酚","mg/L","≤0.009","<0.00027","<0.00027","<0.00027"]
[61,"六六六","mg/L","≤0.005","<0.00008","<0.00008","<0.00008"]
[62,"六氯苯","mg/L","≤0.001","<0.00002","<0.00002","<0.00002"]
[63,"乐果","mg/L","≤0.08","<0.000017","<0.000017","<0.000017"]
[64,"对硫磷","mg/L","≤0.003","<0.000017","<0.000017","<0.000017"]
[65,"灭草松","mg/L","≤0.3","<0.00044","<0.00044","<0.00044"]
[66,"甲基对硫磷","mg/L","≤0.02","<0.000017","<0.000017","<0.000017"]
[67,"百菌清","mg/L","≤0.01","<0.0004","<0.0004","<0.0004"]
[68,"呋喃丹","mg/L","≤0.007","<0.00020","<0.00020","<0.00020"]
[69,"林丹","mg/L","≤0.002","<0.00004","<0.00004","<0.00004"]
[70,"毒死蜱","mg/L","≤0.03","<0.000017","<0.000017","<0.000017"]
[71,"草甘膦","mg/L","≤0.7","<0.044","<0.044","<0.044"]
[72,"敌敌畏","mg/L","≤0.001","<0.000016","<0.000016","<0.000016"]
[73,"莠去津","mg/L","≤0.002","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[74,"溴氰菊酯","mg/L","≤0.02","<0.00020","<0.00020","<0.00020"]
[75,"2，4-滴","mg/L","≤0.03","<0.000017","<0.000017","<0.000017"]
[76,"滴滴涕","mg/L","≤0.001","<0.00008","<0.00008","<0.00008"]
[77,"乙苯","mg/L","≤0.3","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[78,"二甲苯（总量）","mg/L","≤0.5","<0.0075","<0.0075","<0.0075"]
[79,"1，1-二氯乙烯","mg/L","≤0.03","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[80,"1，2-二氯乙烯","mg/L","≤0.05","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[81,"1，2-二氯苯","mg/L","≤1","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[82,"1，4-二氯苯","mg/L","≤0.3","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[83,"三氯乙烯","mg/L","≤0.07","<0.0030","<0.0030","<0.0030"]
[84,"三氯苯","mg/L","≤0.02","<0.0075","<0.0075","<0.0075"]
[85,"六氯丁二烯","mg/L","≤0.0006","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[86,"丙烯酰胺","mg/L","≤0.0005","<0.00010","<0.00010","<0.00010"]
[87,"四氯乙烯","mg/L","≤0.04","<0.0012","<0.0012","<0.0012"]
[88,"甲苯","mg/L","≤0.7","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[89,"邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯","mg/L","≤0.008","<0.002","<0.002","<0.002"]
[90,"环氧氯丙烷","mg/L","≤0.0004","<0.00002","<0.00002","<0.00002"]
[91,"苯","mg/L","≤0.01","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[92,"苯乙烯","mg/L","≤0.02","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[93,"苯并（a）芘","mg/L","≤0.00001","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010"]
[94,"氯乙烯","mg/L","≤0.005","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[95,"氯苯","mg/L","≤0.3","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[96,"微囊藻毒素-LR","mg/L","≤0.001","<0.00020","<0.00020","<0.00020"]
[97,"氨氮（以N计）","mg/L","≤0.5","0.09","0.09","0.09"]
[98,"硫化物","mg/L","≤0.02","<0.02","<0.02","<0.02"]
[99,"钠","mg/L","≤200","74.26","70.28","82.64"]
["水质评价",null,null,"经检测，项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求"]
[]
[]
[]
["单位负责人：杨波",null,null,"审核:栾洪文",null,null,"制表:陈瀚"]