{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["压力公示","原始数据"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"压力公示","index":0,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["青岛市区供水管网压力公示2023年3月"]
["日期：2023年3月14日"]
["监测点序号","监测点名称","平均压力（兆帕）"]
["001","广盛路汇智桥路",{"v":0.4598125,"d":"0.46"}]
["002","火炬路西延线奥体中心",{"v":0.4532083333333334,"d":"0.45"}]
["003","新业路铝箔厂",{"v":0.47837500000000005,"d":"0.48"}]
["004","华中路同顺路",{"v":0.4364166666666667,"d":"0.44"}]
["005","华贯路正阳路",{"v":0.47837500000000005,"d":"0.48"}]
["006","科兴路（科泊利）",{"v":0.46165416666666664,"d":"0.46"}]
["007","华东路（赛瑞达）",0.49]
["008","华中路正阳路南",{"v":0.5034083333333332,"d":"0.50"}]

{"sheet":"原始数据","index":1,"n_rows":29,"n_cols":9,"rows_kept":29,"flags":["formulas_cached_only"]}
["采集时间","广盛路\n（汇智桥路西侧）","华东路\n（赛瑞达水表池）","华贯路\n（正阳路北侧）","华中路\n（同顺路南侧排气阀）","华中路\n（正阳路南侧排气阀）","火炬路西延线\n（奥体中心西侧排气阀）","科兴路\n（科柏利水表池）","新业路\n（铝箔厂西门对面）"]
["2023-03-14",0.5133,0.525,0.536,0.482,0.5447,0.477,0.533,0.536]
["2023-03-14T01:00:00",0.4625,0.493,0.488,0.502,0.5655,0.48,0.4855,0.488]
["2023-03-14T02:00:00",0.475,0.502,0.491,0.476,0.5515,0.471,0.4998,0.491]
["2023-03-14T03:00:00",0.4725,0.5,0.494,0.504,0.5762,0.484,0.499,0.494]
["2023-03-14T04:00:00",0.4716,0.5,0.492,0.515,0.5658,0.491,0.495,0.492]
["2023-03-14T05:00:00",0.4883,0.444,0.508,0.485,0.5525,0.466,0.5014,0.508]
["2023-03-14T06:00:00",0.4916,0.521,0.504,0.505,0.5655,0.484,0.5101,0.504]
["2023-03-14T07:00:00",0.4317,0,0.456,0.437,0.5313,0.454,0.442,0.456]
["2023-03-14T08:00:00",0.3875,0,0.418,0.409,0.4569,0.432,0.3851,0.418]
["2023-03-14T09:00:00",0.3775,0.384,0.394,0.368,0.4498,0.422,0.3614,0.394]
["2023-03-14T10:00:00",0.3859,0.374,0.415,0.349,0.4114,0.407,0.3637,0.415]
["2023-03-14T11:00:00",0.4442,0.452,0.455,0.348,0.4273,0.423,0.431,0.455]
["2023-03-14T12:00:00",0.4825,0.491,0.488,0.38,0.4351,0.417,0.4832,0.488]
["2023-03-14T13:00:00",0.4658,0,0.472,0.39,0.4426,0.43,0.4531,0.472]
["2023-03-14T14:00:00",0.4425,0,0.476,0.359,0.3929,0.42,0.3938,0.476]
["2023-03-14T15:00:00",0.4408,0.415,0.474,0.414,0.466,0.459,0.4065,0.474]
["2023-03-14T16:00:00",0.455,0.44,0.466,0.42,0.4855,0.461,0.4484,0.466]
["2023-03-14T17:00:00",0.4891,0.501,0.491,0.389,0.481,0.417,0.4863,0.491]
["2023-03-14T18:00:00",0.4841,0.503,0.493,0.455,0.5213,0.459,0.4792,0.493]
["2023-03-14T19:00:00",0.4825,0.504,0.503,0.44,0.5453,0.458,0.4855,0.503]
["2023-03-14T20:00:00",0.48,0.499,0.504,0.416,0.4917,0.442,0.495,0.504]
["2023-03-14T21:00:00",0.47,0,0.489,0.48,0.5385,0.483,0.4666,0.489]
["2023-03-14T22:00:00",0.4841,0.5,0.499,0.467,0.5356,0.461,0.4927,0.499]
["2023-03-14T23:00:00",0.4575,0.485,0.475,0.484,0.5479,0.479,0.4824,0.475]
[]
[]
["平均圧力",{"v":0.4598125,"d":"0.46"},{"v":0.37637499999999996,"d":"0.38"},{"v":0.47837500000000005,"d":"0.48"},{"v":0.4364166666666667,"d":"0.44"},{"v":0.5034083333333332,"d":"0.50"},{"v":0.4532083333333334,"d":"0.45"},{"v":0.46165416666666664,"d":"0.46"},{"v":0.47837500000000005,"d":"0.48"}]
["备注",null,"设备故障"]