{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["管网水合格率","出厂水、管网水月检分析"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"管网水合格率","index":0,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,7]]}
["          海润集团管网水水质检验合格率报表（2023年5月）"]
["监测部门：青岛监测站",{"$nulls":5},"填表日期：2023.06.01"]
[{"$nulls":3},"本 月",null,null,"自 年 初 累 计"]
[null,"指  标","合格瓶次       (项目)","化验瓶次     （项目）","合格率     （%）","合格瓶次          (项目)","化验瓶次       （项目）","合格率       （%）"]
[]
["常规日检七项","浑浊度",207,207,100,972,972,{"$f":"F6/G6*100","v":100}]
[null,"色 度",207,207,{"$f":"C7/D7*100","v":100},972,972,100]
[null,"臭和味",207,207,100,972,972,100]
[null,"游离氯",207,207,100,972,972,100]
[null,"菌落总数",207,207,100,972,972,100]
[null,"总大肠菌群",207,207,100,972,972,100]
[null,"耗氧量                 （CODMn法，以O2计）",207,207,100,972,972,100]
[null,"小计",{"$f":"SUM(C6:C12)","v":1449},1449,100,6804,6804,100]
["常规月检36项",null,3240,3240,100,16200,16200,100]
[null,"综合合格率",{"$f":"SUM(C13:C14)","v":4689},4689,100,23004,23004,100]
["单位负责人：杨波",{"$nulls":3},"审核:郭晓月",null,null,"制表：陈瀚"]

{"sheet":"出厂水、管网水月检分析","index":1,"n_rows":111,"n_cols":11,"rows_kept":111,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,2],[1,4,1,7],[1,8,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,2,7],[2,8,2,10],[3,4,3,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[107,0,109,2],[107,3,109,10],[110,0,110,1],[110,5,110,7]]}
["海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2023年5月)"]
["监测部门：青岛监测站",{"$nulls":3},"采样日期：2023.05.04～2023.05.05",{"$nulls":3},"填表日期： 2023.06.08"]
["序号","项目","单位","标准","出厂水",{"$nulls":3},"管网水"]
[{"$nulls":4},"中法海润",null,"崂山水厂","百发海水淡化","辛家庄","杭州路","太平路"]
[{"$nulls":4},"白沙河\n水厂","仙家寨水厂"]
[1,"总大肠菌群","CFU/100mL","不应检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[2,"耐热大肠菌群","CFU/100mL","无","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[3,"大肠埃希氏菌","CFU/100mL","不应检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[4,"菌落总数","CFU/mL","≤100","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[5,"砷","mg/L","≤0.01","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050"]
[6,"镉","mg/L","≤0.005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[7,"铬（六价）","mg/L","≤0.05","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004"]
[8,"铅","mg/L","≤0.01","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025"]
[9,"汞","mg/L","≤0.001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[10,"硒","mg/L","≤0.01","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004"]
[11,"氰化物","mg/L","≤0.05","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[12,"氟化物","mg/L","≤1.0","0.46","0.49","0.27","0.15","0.62","0.50","0.44"]
[13,"硝酸盐（以N计）","mg/L","≤10","4.46","6.35","2.69","1.73","4.78","3.64","4.99"]
[14,"三氯甲烷","mg/L","≤0.06","<0.0030","<0.0030","0.0096","<0.0030","<0.0030","<0.0030","<0.0030"]
[15,"四氯化碳","mg/L","≤0.002","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003"]
[16,"溴酸盐","mg/L","≤0.01","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005"]
[17,"甲醛","mg/L","≤0.9","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
[18,"氯酸盐","mg/L","≤0.7","0.09","0.08","0.09","0.05","0.08","0.08","0.08"]
[19,"色度（铂钴色度单位）","度","≤15","<5","<5","<5","<5","<5","<5","<5"]
[20,"浑浊度（散射浑浊度单位）","NTU","≤1","0.10","0.16","0.14","0.11","0.14","0.13","0.15"]
[21,"臭和味","--","无异臭、异味","0","0","0","0","0","0","0"]
[22,"肉眼可见物","--","无","无","无","无","无","无","无","无"]
[23,"pH","无量纲","不小于6.5且不大于8.5","8.00","7.95","8.26","8.19","7.89","8.00","8.01"]
[24,"铝","mg/L","≤0.2","<0.050","<0.050","0.055","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[25,"铁","mg/L","≤0.3","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[26,"锰","mg/L","≤0.1","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020"]
[27,"铜","mg/L","≤1.0","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020"]
[28,"锌","mg/L","≤1.0","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[29,"氯化物","mg/L","≤250","122.7","119.8","16.25","169.2","127.5","131.0","125.4"]
[30,"硫酸盐","mg/L","≤250","189.6","176.3","24.46","71.98","177.3","176.5","170.8"]
[31,"溶解性总固体","mg/L","≤1000","650","604","146","468","648","644","617"]
[32,"总硬度（以CaCO3计）","mg/L","≤450","322.5","324.1","77.4","128.7","305.4","297.4","301.2"]
[33,"高锰酸盐指数（以O2计）","mg/L","≤3","1.62","1.63","1.90","0.78","1.73","1.54","1.62"]
[34,"挥发酚类（以苯酚计）","mg/L","≤0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[35,"阴离子合成洗涤剂","mg/L","≤0.3","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
[36,"总α放射性","Bq/L","≤0.5（指导值）","0.02","<0.01","<0.01","0.02","0.08","0.09","0.10"]
[37,"总β放射性","Bq/L","≤1（指导值）","<0.001","<0.001","0.263","<0.001","<0.001","<0.001","<0.001"]
[38,"游离氯","mg/L","与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05","0.76","0.75","0.79","0.52","0.10","0.13","0.12"]
[39,"贾第鞭毛虫","个/10L","<1","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[40,"隐孢子虫","个/10L","<1","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[41,"锑","mg/L","≤0.005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[42,"钡","mg/L","≤0.7","0.122","0.115","<0.050","<0.050","0.113","0.112","0.111"]
[43,"铍","mg/L","≤0.002","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[44,"硼","mg/L","≤1.0","<0.20","<0.20","<0.20","0.56","<0.20","<0.20","<0.20"]
[45,"钼","mg/L","≤0.07","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[46,"镍","mg/L","≤0.02","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020"]
[47,"银","mg/L","≤0.05","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050","<0.050"]
[48,"铊","mg/L","≤0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[49,"氯化氰（以CN-计）","mg/L","≤0.07","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01","<0.01"]
[50,"一氯二溴甲烷","mg/L","≤0.1","<0.0030","0.0051","<0.0030","0.0036","0.0166","0.0133","0.0158"]
[51,"二氯一溴甲烷","mg/L","≤0.06","<0.0030","<0.0030","0.0033","<0.0030","0.0041","<0.0030","0.0039"]
[52,"二氯乙酸","mg/L","≤0.05","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[53,"1，2-二氯乙烷","mg/L","≤0.03","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[54,"二氯甲烷","mg/L","≤0.02","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[55,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）",null,"该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1","0.10","0.13","0.26","0.15","0.47","0.40","0.44"]
[56,"1，1，1-三氯乙烷","mg/L","≤2","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[57,"三氯乙酸","mg/L","≤0.1","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004"]
[58,"三氯乙醛","mg/L","≤0.1","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002"]
[59,"2，4，6-三氯酚","mg/L","≤0.2","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054"]
[60,"三溴甲烷","mg/L","≤0.1","<0.0060","<0.0060","<0.0060","0.0061","0.0210","0.0218","0.0196"]
[61,"七氯","mg/L","≤0.0004","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002"]
[62,"马拉硫磷","mg/L","≤0.25","<0.000015","<0.000015","<0.000015","<0.000015","<0.000015","<0.000015","<0.000015"]
[63,"五氯酚","mg/L","≤0.009","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027"]
[64,"六六六（总量）","mg/L","≤0.005","<0.00008","<0.00008","<0.00008","<0.00008","<0.00008","<0.00008","<0.00008"]
[65,"六氯苯","mg/L","≤0.001","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002"]
[66,"乐果","mg/L","≤0.006","0.000136","0.000150","0.000084","0.000073","0.000150","0.000142","0.000129"]
[67,"对硫磷","mg/L","≤0.003","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017"]
[68,"灭草松","mg/L","≤0.3","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044"]
[69,"甲基对硫磷","mg/L","≤0.009","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017"]
[70,"百菌清","mg/L","≤0.01","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004"]
[71,"呋喃丹","mg/L","≤0.007","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020"]
[72,"林丹","mg/L","无","<0.00004","<0.00004","<0.00004","<0.00004","<0.00004","<0.00004","<0.00004"]
[73,"毒死蜱","mg/L","≤0.03","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017"]
[74,"草甘膦","mg/L","≤0.7","<0.044","<0.044","<0.044","<0.044","<0.044","<0.044","<0.044"]
[75,"敌敌畏","mg/L","≤0.001","<0.000016","<0.000016","<0.000016","<0.000016","<0.000016","<0.000016","<0.000016"]
[76,"莠去津","mg/L","≤0.002","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[77,"溴氰菊酯","mg/L","≤0.02","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020"]
[78,"2，4-滴","mg/L","≤0.03","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017","<0.000017"]
[79,"滴滴涕","mg/L","≤0.001","<0.00008","<0.00008","<0.00008","<0.00008","<0.00008","<0.00008","<0.00008"]
[80,"乙苯","mg/L","≤0.3","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[81,"二甲苯（总量）","mg/L","≤0.5","<0.0075","<0.0075","<0.0075","<0.0075","<0.0075","<0.0075","<0.0075"]
[82,"1，1-二氯乙烯","mg/L","≤0.03","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[83,"1，2-二氯乙烯（总量）","mg/L","≤0.05","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[84,"1，2-二氯苯","mg/L","≤1","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[85,"1，4-二氯苯","mg/L","≤0.3","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[86,"三氯乙烯","mg/L","≤0.02","<0.0030","<0.0030","<0.0030","<0.0030","<0.0030","<0.0030","<0.0030"]
[87,"三氯苯（总量）","mg/L","≤0.02","<0.0075","<0.0075","<0.0075","<0.0075","<0.0075","<0.0075","<0.0075"]
[88,"六氯丁二烯","mg/L","≤0.0006","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
[89,"丙烯酰胺","mg/L","≤0.0005","<0.00010","<0.00010","<0.00010","<0.00010","<0.00010","<0.00010","<0.00010"]
[90,"四氯乙烯","mg/L","≤0.04","<0.0012","<0.0012","<0.0012","<0.0012","<0.0012","<0.0012","<0.0012"]
[91,"甲苯","mg/L","≤0.7","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[92,"邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯","mg/L","≤0.008","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[93,"环氧氯丙烷","mg/L","≤0.0004","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002"]
[94,"苯","mg/L","≤0.01","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[95,"苯乙烯","mg/L","≤0.02","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[96,"苯并（a）芘","mg/L","≤0.00001","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010"]
[97,"氯乙烯","mg/L","≤0.001","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[98,"氯苯","mg/L","无","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[99,"微囊藻毒素-LR（藻类暴发情况发生时）","mg/L","≤0.001","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020"]
[100,"氨（以N计）","mg/L","≤0.5","0.04","0.04","0.05","0.04","0.04","0.05","0.04"]
[101,"硫化物","mg/L","≤0.02","<0.02","<0.02","<0.02","<0.02","<0.02","<0.02","<0.02"]
[102,"钠","mg/L","≤200","78.01","69.65","11.17","110.4","75.46","83.06","76.59"]
["水质评价",null,null,"海润集团公司的出厂水和管网水所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。"]
[]
[]
["单位负责人:杨波",{"$nulls":4},"审核：郭晓月",{"$nulls":3},"制表:陈瀚"]