{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["压力公示","原始数据"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"压力公示","index":0,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["青岛市区供水管网压力公示2023年5月"]
["日期：2023年5月15日"]
["监测点序号","监测点名称","平均压力（兆帕）"]
["001","广盛路汇智桥路",{"v":0.4139999999999999,"d":"0.41"}]
["002","火炬路西延线奥体中心",0.48]
["003","新业路铝箔厂",{"v":0.43975000000000003,"d":"0.44"}]
["004","华中路同顺路",{"v":0.4160541666666668,"d":"0.42"}]
["005","华贯路正阳路",{"v":0.5015916666666667,"d":"0.50"}]
["006","科兴路（科泊利）",{"v":0.4739583333333333,"d":"0.47"}]
["007","华东路（赛瑞达）",{"v":0.44775000000000004,"d":"0.45"}]
["008","华中路正阳路南",{"v":0.42536666666666667,"d":"0.43"}]

{"sheet":"原始数据","index":1,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023-05-15"]
["采集时间","广盛路\n（汇智桥路西侧）","华东路\n（赛瑞达水表池）","华贯路\n（正阳路北侧）","华中路\n（同顺路南侧排气阀）","华中路\n（正阳路南侧排气阀）","火炬路西延线\n（奥体中心西侧排气阀）","科兴路\n（科柏利水表池）","新业路\n（铝箔厂西门对面）"]
["0点",0.528,0.537,0.597,0.5283,0.5472,null,0.518,0.555]
["1点",0.513,0.548,0.6048,0.5074,0.5251,null,0.539,0.53]
["2点",0.526,0.521,0.6048,0.5183,0.5385,null,0.522,0.537]
["3点",0.532,0.563,0.6155,0.5199,0.5417,null,0.523,0.55]
["4点",0.533,{"v":0.553,"d":"0.55"},0.6133,0.5208,0.5409,null,0.53,0.556]
["5点",0.495,0.538,0.6003,0.4933,0.5069,null,0.519,0.524]
["6点",0.415,{"v":0.467,"d":"0.47"},0.5177,0.415,0.4333,null,0.486,{"v":0.438,"d":"0.44"}]
["7点",0.409,0.452,0.5005,0.4092,0.4223,null,0.489,0.434]
["8点",{"v":0.307,"d":"0.31"},0.396,0.4111,0.3126,0.3218,null,0.437,0.336]
["9点",0.291,0.354,0.3844,0.2993,0.2989,null,0.428,{"v":0.321,"d":"0.32"}]
["10点",0.284,0.341,0.4088,{"v":0.3201,"d":"0.32"},0.3108,null,{"v":0.423,"d":"0.42"},0.339]
["11点",0.324,0.323,0.4218,0.3467,0.3503,null,0.413,0.366]
["12点",0.393,0.407,0.4683,0.4,0.4088,null,0.452,0.421]
["13点",0.399,0.412,0.4634,0.4034,0.3954,null,0.446,{"v":0.426,"d":"0.43"}]
["14点",0.327,0.362,0.4286,0.3534,0.3361,null,0.435,0.359]
["15点",0.334,0.384,0.4244,0.3242,0.3503,null,{"v":0.446,"d":"0.45"},0.355]
["16点",0.338,0.396,0.4416,0.3542,0.3527,null,{"v":0.452,"d":"0.45"},0.369]
["17点",0.396,0.433,0.4836,0.3967,{"v":0.4088,"d":"0.41"},null,0.46,0.416]
["18点",{"v":0.404,"d":"0.40"},0.471,0.5044,{"v":0.4042,"d":"0.40"},0.4088,null,0.48,0.434]
["19点",0.42,0.441,0.4962,{"v":0.415,"d":"0.42"},{"v":0.4262,"d":"0.43"},null,0.463,0.435]
["20点",0.414,0.453,0.5005,0.41,0.4239,null,0.487,0.435]
["21点",{"v":0.408,"d":"0.41"},0.39,0.4465,0.4017,0.4159,null,0.439,0.436]
["22点",{"v":0.435,"d":"0.44"},0.469,0.5011,0.425,0.4215,null,0.481,0.45]
["23点",0.511,0.535,0.5996,0.5066,0.5227,null,0.507,0.532]
[]
[]
["平均圧力",{"v":0.4139999999999999,"d":"0.41"},{"v":0.44775000000000004,"d":"0.45"},{"v":0.5015916666666667,"d":"0.50"},{"v":0.4160541666666668,"d":"0.42"},{"v":0.42536666666666667,"d":"0.43"},0.48,{"v":0.4739583333333333,"d":"0.47"},{"v":0.43975000000000003,"d":"0.44"}]
["备注",{"$nulls":5},"预测值"]