{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["压力公示","原始数据"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"压力公示","index":0,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["青岛市区供水管网压力公示2023年6月"]
["日期：2023年6月15日"]
["监测点序号","监测点名称","平均压力（兆帕）"]
["001","广盛路汇智桥路",{"v":0.4164999999999999,"d":"0.42"}]
["002","火炬路西延线奥体中心",0.46]
["003","新业路铝箔厂",{"v":0.4246250000000001,"d":"0.42"}]
["004","华中路同顺路",0.45]
["005","华贯路正阳路",0.44]
["006","科兴路（科泊利）",{"v":0.474625,"d":"0.47"}]
["007","华东路（赛瑞达）",{"v":0.4164583333333334,"d":"0.42"}]
["008","华中路正阳路南",{"v":0.4110666666666667,"d":"0.41"}]

{"sheet":"原始数据","index":1,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023-06-15"]
["采集时间","广盛路\n（汇智桥路西侧）","华东路\n（赛瑞达水表池）","华贯路\n（正阳路北侧）","华中路\n（同顺路南侧排气阀）","华中路\n（正阳路南侧排气阀）","火炬路西延线\n（奥体中心西侧排气阀）","科兴路\n（科柏利水表池）","新业路\n（铝箔厂西门对面）"]
["0点",0.485,0.49,null,null,0.4721,null,0.53,0.488]
["1点",0.501,0.496,null,null,0.4832,null,0.519,0.504]
["2点",0.52,0.513,null,null,0.5164,null,0.543,0.516]
["3点",0.518,0.479,null,null,0.5101,null,0.545,0.522]
["4点",0.482,{"v":0.462,"d":"0.46"},null,null,0.4681,null,0.542,0.481]
["5点",0.391,0.462,null,null,0.4539,null,0.518,0.462]
["6点",0.382,{"v":0.376,"d":"0.38"},null,null,0.4389,null,0.506,{"v":0.466,"d":"0.47"}]
["7点",0.308,0.32,null,null,0.3835,null,0.466,0.388]
["8点",{"v":0.306,"d":"0.31"},0.302,null,null,0.3187,null,0.428,0.327]
["9点",0.326,0.333,null,null,0.3076,null,0.423,{"v":0.324,"d":"0.32"}]
["10点",0.381,0.373,null,null,0.3353,null,{"v":0.425,"d":"0.43"},0.339]
["11点",0.378,0.384,null,null,0.378,null,0.448,0.382]
["12点",0.413,0.383,null,null,0.3811,null,0.432,0.397]
["13点",0.367,0.373,null,null,0.4065,null,0.443,{"v":0.422,"d":"0.42"}]
["14点",0.385,0.367,null,null,0.3645,null,0.402,0.372]
["15点",0.402,0.355,null,null,0.3511,null,0.42,0.365]
["16点",0.414,0.365,null,null,0.3558,null,{"v":0.422,"d":"0.42"},0.369]
["17点",0.385,0.404,null,null,{"v":0.3685,"d":"0.37"},null,0.445,0.385]
["18点",{"v":0.402,"d":"0.40"},0.412,null,null,0.4057,null,0.47,0.421]
["19点",0.414,0.454,null,null,{"v":0.4041,"d":"0.40"},null,0.474,0.427]
["20点",0.453,0.427,null,null,0.4246,null,0.494,0.456]
["21点",{"v":0.427,"d":"0.43"},0.43,null,null,0.4072,null,0.488,0.425]
["22点",{"v":0.447,"d":"0.45"},0.5,null,null,0.4428,null,0.488,0.445]
["23点",0.509,0.535,null,null,0.4879,null,0.52,0.508]
[]
[]
["平均圧力",{"v":0.4164999999999999,"d":"0.42"},{"v":0.4164583333333334,"d":"0.42"},0.44,0.45,{"v":0.4110666666666667,"d":"0.41"},0.46,{"v":0.474625,"d":"0.47"},{"v":0.4246250000000001,"d":"0.42"}]
["备注",null,null,"预测值","预测值",null,"预测值"]