{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["压力公示"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"压力公示","index":0,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["青岛市区供水管网压力公示2023年10月"]
["日期：2023年10月15日"]
["监测点序号","监测点名称","平均压力（兆帕）"]
["001","广盛路汇智桥路",{"v":0.4346666666666666,"d":"0.43"}]
["002","火炬路西延线奥体中心",{"v":0.3833913043478261,"d":"0.38"}]
["003","新业路铝箔厂",{"v":0.4627916666666667,"d":"0.46"}]
["004","华中路同顺路",0.42]
["005","华贯路正阳路",{"v":0.35955833333333337,"d":"0.36"}]
["006","科兴路（科泊利）",{"v":0.4421000000000001,"d":"0.44"}]
["007","华东路（赛瑞达）",{"v":0.3668333333333333,"d":"0.37"}]
["008","华中路正阳路南",{"v":0.43825000000000003,"d":"0.44"}]